珠 海 市 香 洲 区 人 民 法 院

直饮水设备维护及滤芯采购项目

一、项目概况及要求：

本院所使用的直饮水设备的滤芯更换、维护保养、水质送检、定时巡查，项目采购预算为人民币12.1万元，服务期为合同签订后一年。

- 项目清单：

| 设备 | 服务内容 | 更换明细 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水主机 JZY-A1XB2-W | 滤芯更换、维护保养、水质送检、定时巡查 | PPF滤芯 复合滤芯 三合一滤芯 RO滤芯 | 浩泽 | 110台 |

2、投标人资格资质要求：

1）投标人需提供所有设备品牌的厂家授权书（若为厂家无需授权），投标授权期限2023年1月1日至2024年12月31日。

2）投标人需提供社保满一年3人（含3人）以上售后服务人员缴纳社保证明。

3）投标人需提供滤芯储备库存证明。

3、设备维护和滤芯更换的标准要求：

1）合同签订日起7日内完成滤芯更换。

2）更换全套滤芯后随机取样，送检合格水质到珠海市质量计量监督检验所进行检测。保障设备更换滤芯后正常使用，净水水质达到国家安全标准（GB5749-2006）。

3）设备维护保养后能正常使用，净水水质达到国家安全标准，无漏水、异响、晃动等情况发生。维护保养质保期一年，如在质保期内出现漏水、不制水、不加热等故障通知应在30 分钟内响应， 2小时内到现场并完成。

4）制定维护保养表，贴在每台直饮水设备上，每季度进行维护巡检，每次维护、维修、更换滤芯都记录在册。

5）维护保养完成后需提供第三方水质检测报告。

检测标准如下：

| 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | ≤5度 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 |
| 臭和味 | / | 无异臭和异味,不得有觉察的臭和味 |  |
| 肉眼可见物 | / | 不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |  |
| 浑浊度 | NTU | ≤ 0.5度（NTU） |  |
| PH值 | / | 高于5.0 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤ 1000 mg/L |  |
| 菌落总数 | CFU/Ml | ≤ 50 CFU/mL |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100mL水样不得检出 |  |

二、参与投标要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的法人企业。

2、投标人必须独立参与采购活动，采购人不接受联合体等模式的投标人。

三、项目确认方式

在满足询价文件各项重要指标和基本要求前提下，根据投标人所提供的实施方案、服务承诺、报价单，择优作为预供应商。

四、参与投标方式

投标人需于2023年7月26日 16：00分前（北京时间）将报价文件用档案袋密封包装（密封处加盖公章）以邮寄、快递方式（物品内容需填写项目采购报价书）或送交至珠海市香洲区翠民路29号/香洲区人民法院812室刘小姐收（电话0756-2683472）。

※报价文件应包含下列材料，其中正、副本各一份：

1、投标人企业营业执照副本复印件、联系人及联系方式（均加盖公章）；

2、该设备品牌的厂家授权书。

3、本项目的报价明细、维保计划、响应及售后承诺函；

4、日常维保服务人员名单；维保常备人员的劳动关系（社保缴纳）证明；

2023年7月20日